丰都发改委发〔2023〕40号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县名山街道花园社区保障性租赁住房配套基础设施建设项目可研报告的批复

丰都县公共房屋保障中心：

你中心《关于丰都县名山街道花园社区保障性租赁住房配套基础设施建设项目可研报告的函》（丰都公房中心函〔2023〕11号）及附件收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

丰都县名山街道花园社区保障性租赁住房配套基础设施建设项目（项目代码：2302-500230-04-01-718610）

二、项目法人

丰都县公共房屋保障中心

三、建设地址

名山街道花园社区

四、建设性质

改建

- 建设内容及规模

改建名山街道花园社区保障性租赁住房基础设施，具体包括：改建DN63PE材质庭院燃气管道7000米、DN32低压厚壁不锈钢环压燃气管道9000米、DN15不锈钢波纹输送管2475米、PE管DN200给水管网7500米、HDPE钢塑管D400污水管网6250米、HDPE管D400雨水管网4160米、电力通讯管网3000米；结构加固15000平方米；改建便民服务中心270平方米，老年服务站250平方米；新建安装燃气自闭阀495个；改建照明、监控、停车场、无障碍通道等附属设施以及绿化、路面油化等。

六、投资估算及资金来源

项目投资估算3561.49万元，其中工程费用2983.83万元，其他费用313.85万元，预备费263.81万元。资金来源为申请中央预算内保障性安居工程补助资金和业主自筹。

七、建设工期

12个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。招标范围为施工工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2023年2月10日

丰都县发展和改革委员会办公室             2023年2月10日印