丰都发改委发〔2023〕41号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县城区公共租赁住房基础设施改造

项目可研报告的批复

丰都县公共房屋保障中心：

你中心《关于丰都县城区公共租赁住房基础设施改造项目可研报告的函》（丰都公房中心函〔2023〕13号）及附件收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

丰都县城区公共租赁住房基础设施改造项目（项目代码：2302-500230-04-01-213956）

二、项目法人

丰都县公共房屋保障中心

三、建设地址

三合街道雪玉社区、名山街道双桂社区、水天坪观塔社区

四、建设性质

改建

- 建设内容及规模

改建水天坪观塔社区、三合街道雪玉社区、名山街道双桂社区公共租赁住房基础设施，主要对燃气工程、给排水工程、老化电力线路整治、便民工程、附属工程及小区环境提升六个方面进行改造配套。具体包括：改建DN63PE材质庭院燃气管道7200米、DN32低压厚壁不锈钢环压燃气管道4950米、DN15不锈钢波纹输送管10285米、PE管DN200给水管网改造5350米、HDPE钢塑管D400污水管网6100米、HDPE管D400雨水管网排查4650米；改建便民服务中心340平方米，社区综合服务中心560平方米；整治老化电力线路2200米；新建安装燃气自闭阀2057个，照明、监控、无障碍通道等附属设施以及绿化、路面油化等。

六、投资估算及资金来源

本项目总投资为2648.66万元，其中工程费用2206.09万元，工程建设其它费用246.37万元，基本预备费用196.20万元。资金来源为申请中央预算内保障性安居工程补助资金和业主自筹。

七、建设工期

12个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。招标范围为施工工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2023年2月10日

丰都县发展和改革委员会办公室             2023年2月10日印