丰都发改委发〔2023〕51号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县三合街道滨江中路社区朝华片区老旧小区配套基础设施建设项目可研报告的批复

丰都县住房和城乡建设委员会：

你委《关于申请丰都县三合街道滨江中路社区朝华片区老旧小区配套基础设施建设项目可研报告的函》（丰都住建函〔2023〕39号）及附件收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

丰都县三合街道滨江中路社区朝华片区老旧小区配套基础设施建设项目（项目代码：2302-500230-04-05-106046）

二、项目法人

丰都县住房和城乡建设委员会

三、建设地址

三合街道滨江中路社区朝华片区

四、建设性质

改建

- 建设内容及规模

涉及环保局住宅区、浪沙城小区、朝华小区、商业路小区、经委小区等5个小区，住户1948户。主要包括：小区道路修补完善，车行道修补改造完善7500平方米，人行道更新5000平方米；电力、通讯线路规整4500米；小区燃气管网排查整治1650米；室外给水及消防管网改造	，	更新小区给水管网1500米，完善室外消防管网850米；小区雨污分流管网改造2000米、化粪池修复2座	；居民文体活动中心改造，建筑改造4385平方米、室外环境提升1300平方米、设施设备及活动器材购置完善1项；便民市场区域环境综合提升改造，室外人行通道及广场改造11100平方米、市场建筑外立面整治2390平方米、商铺店招80个、沿街线路规整580米、安防监控设施20套、智能化垃圾分类收集箱体3套、宣传、标识、标牌及导购30套；安防、照明、环卫设施及充电桩完善，安防监控设施30套、路灯照明更新及增补80盏、智能化垃圾分类收集箱体15套、增设电瓶车（非机动车）充电桩30个、电动车充电桩15个。

六、投资估算及资金来源

本项目投资估算4056.38万元，其中工程费用3284.12万元，工程建设其它费用471.79万元，基本预备费用300.47万元。资金来源为申请中央预算内资金及业主自筹。

七、建设工期

12个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。招标范围为施工工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2023年2月15日

丰都县发展和改革委员会办公室             2023年2月15日印