丰都发改委发〔2023〕54号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县三合街道滨江中路社区港曦医院片区老旧小区配套基础设施建设项目可研报告的批  复

丰都县住房和城乡建设委员会：

你委《关于申请丰都县三合街道滨江中路社区港曦医院片区老旧小区配套基础设施建设项目可研报告的函》（丰都住建函〔2023〕36号）及附件收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

丰都县三合街道滨江中路社区港曦医院片区老旧小区配套基础设施建设项目（项目代码：2302-500230-04-05-128840）

二、项目法人

丰都县住房和城乡建设委员会

三、建设地址

三合街道滨江中路社区

四、建设性质

改建

- 建设内容及规模

项目涉及保险小区等12个小区，户数2884户。主要包括：更新燃气管道1630m，更换小区给水管网2500m，新增室外消防管网2000m；雨污分流改造3500m，化粪池修复4座；电缆下地规整400m；路面整治改造18000㎡；便民市场底层商业门头立面整治11000㎡，商铺店招90个，安防监控设施30套，智能化垃圾分类收集箱5套，宣传、标识、标牌及导购标志40块；新建物管中心200㎡；完善安防系统30套，绿化整治提升6000㎡，健身器材20组，休息座椅15组，增设路灯20盏。

六、投资估算及资金来源

本项目投资估算4029.40万元，其中工程费用3265.25万元，工程建设其它费用465.58万元，基本预备费用298.47万元。资金来源为申请中央预算内资金及业主自筹。

七、建设工期

12个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。招标范围为施工工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2023年2月15日

丰都县发展和改革委员会办公室             2023年2月15日印