丰都发改委发〔2023〕104号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县十直场镇环境综合治理工程

可行性研究报告的批复

县水利工程服务中心：

你中心报送的《关于审批丰都县十直场镇环境综合治理工程可行性研究报告的请示》（丰水工程文〔2023〕19号）及有关资料收悉。经研究，同意实施丰都县十直场镇环境综合治理工程，现就有关内容批复如下：

一、项目名称：丰都县十直场镇环境综合治理工程（项目代码：2303-500230-04-01-586150）

二、项目法人：丰都县水利工程服务中心

三、建设地址：丰都县十直镇

四、主要建设内容及建设规模：

（一）道路工程

宝泉路道路两侧各扩宽2m，总长350m；中学道路扩宽1m，总长181m（整改内容包括挡土墙、路面油化、护栏）；新建中心校应急道路宽4.5m，总长100m，中心校应急通道扩宽1.5m，总长180m；新建混凝土便民路宽2.5m，总长8km。

（二）市政工程

场镇人行道改造30438m2、更换安装路灯151盏、中学及其他道路安装太阳能灯100盏；人行道栽种桂花树650棵；停车场改造2100m2（含充电桩、遮雨棚）；场镇安装PE200和PE100给水管共2908m、场镇井盖及水篦子更换1项、派出所门口新建客车公交港湾1个。

（三）改造工程

厕所改造149m2、公共服务大厅改造238m2、临街门面门头改造9000m2、农贸市场改造710m2、食堂改造400m2、七里村居委活动室改造244m2。

（四）附属工程

新建1号镇标及周围环境整治456m2、新建2号镇标及周围环境整治376m2、加油站附近新建花台100m2、十直政府屋面防水整治650m2、十直政府周边及篮球场整治1965m2、三湾子公交港湾及环境整治260m2、丰忠路吊脚楼周边垃圾处理改造855m2、房屋管网（立管）改造1项、八角庙人居环境整治358m2。

（五）设施设备采购

消毒加氯设备、违停抓拍系统各1套，二分类垃圾桶200个。

五、总投资及资金来源：本工程总投资3195.37万元，工程费用2792.30万元，其他费用250.91万元，预备费152.16万元。资金来源为三峡后续专项资金2995万元,业主自筹200.37万元。

六、建设工期：12个月。

七、招投标：本项目按丰都府办〔2020〕78号文件执行。

八、节能：该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

接此批复后，请你中心抓紧推进前期工作，将投资概算报我委审批，认真落实环保、安全“三同时”制度,争取早日开工建设。

丰都县发展和改革委员会

2023年3月15日

丰都县发展和改革委员会办公室        2023年3月15日印发