丰都发改发〔2024〕116号

丰都县发展和改革委员会

关于2024年丰都县三合街道平都中路社区同大小区等老旧小区改造项目可研报告的批复

丰都县住房和城乡建设委员会：

你委《关于审批2024年丰都县三合街道平都中路社区同大小区等老旧小区改造项目可研报告的函》（丰都住建函〔2024〕135号）及附件收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

2024年丰都县三合街道平都中路社区同大小区等老旧小区改造项目（项目代码：2404-500230-04-01-788185）

二、项目法人

丰都县住房和城乡建设委员会。

三、建设地址

三合街道平都中路社区。

四、建设性质

改建。

五、建设内容及规模

项目涉及平都中路社区同大小区、艺术宫小区、宏声花园1小区、宏声花园2小区、世平小区共5个小区。包括同大小区外立面排危（面砖）约4026平方米，雨棚排危1项（根据现场实际情况），增设社区配套用房（具体功能根据社区实际需求确定为邻里中心、物管中心、社区食堂、养老托幼中心、或商业快递便民中心等）1处，施画停车位250个，室外线缆规整约10653米，拆违法建筑和影响安全的构建筑物（部分），大树修枝1项（根据现场实际情况）等。除同大小区外楼栋外立面排危（面砖）约1260平方米，楼梯间照明更新596个，栏杆修复约5364米，线缆规整约11324米，墙面修复约28608平方米，天棚修复约8940平方米，屋面改造约6300平方米，室外线缆规整约5200米，安装高空抛物摄像头28个，增设分类垃圾点12套，拆违法建筑和影响安全的构建筑物（根据现场实际情况），增补公厕2处，休闲座椅30处，补绿（口袋公园等）4处，改造车行道路约600平方米，人行道路约550平方米，地下管网约1200米，设人文节点5处，智慧社区2处，适老化及适儿化设施5处，室外公共区域照明30个等。

六、投资估算及资金来源

项目总投资估算2498.96万元，其中工程费用2128.90万元，其他费用251.06万元，预备费119.00万元。资金来源为中央财政资金、地方政府配套资金、社会投资、居民出资及其它资金等。

七、建设工期

建设工期18个月。

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2024年4月23日

（此件公开发布）