丰都发改发〔2024〕171号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县城市副中心污水管网改造工程可研

报告的批复

丰都县住房和城乡建设委员会：

你委《关于申报丰都县城市副中心污水管网改造工程可研报告的函》（丰都住建函〔2024〕226号）收悉，经研究，现批复如下：

一、项目名称

丰都县城市副中心污水管网改造工程（项目代码：2405-500230-04-01-675210）

二、项目法人

丰都县住房和城乡建设委员会。

三、建设地点

丰都县城市副中心。

四、建设性质

改建。

五、主要建设内容及规模

对丰都县城市副中心二三级污水管网进行改造，主要建设内容包括雨污混错接修复约15300m，管道清淤约24900m，改造检查井约3500座，改造DN300~DN600二级污水管网约39000m，改造DN200三级污水管网约20800m。

六、投资估算及资金来源

项目投资估算25861.24万元，其中工程费用21838.45万元，其他费用2107.14万元，预备费1915.65万元。资金来源为申请超长期特别国债资金18102万元，其余资金为地方政府配套资金。

七、建设工期

24个月。

八、招投标

项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。招标范围为施工工程、勘察、设计、监理，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

九、节能减排

该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2024年5月30日

（此件公开发布）