丰都发改发〔2024〕318号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县三合街道平都东路社区亿佳园小区等老旧小区改造项目可研报告的批复

丰都县住房和城乡建设委员会：

你委《关于审批2024年丰都县三合街道平都东路社区亿佳园小区等老旧小区改造项目可研报告的函》（丰都住建函〔2024〕409号）及附件收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

2024年丰都县三合街道平都东路社区亿佳园小区等老旧小区改造项目（项目代码：2408-500230-04-01-556064）

二、项目法人

丰都县住房和城乡建设委员会

三、建设地址

三合街道平都东路社区

四、建设性质

改建

五、建设内容及规模

项目涉及平都东路社区8个小区居民1582户。改造内容主要包括：外墙破损瓷砖修复76100平方米，屋面防水修补13900平方米，破损管道修复3310米，管道清淤3500米，排水沟及雨水箅子改造30米，改造检查井20座，化粪池清淤1座，管道开挖恢复4965平方米，护栏彩绘300平方米。增设议事亭1个，儿童游乐及老年健身设施1处，环境整治110平方米，停车位划线24个，无障碍通道改造52处，线缆规整1582户。增设楼道路灯1582盏，公共厕所2座，改造绿化400平方米，小区破损人行路2000平方米，社区停车场1000平方米，增设垃圾收储52套。改造养老、托育服务站800平方米，文化活动室800平方米，活动广场3000平方米，增设智能监控设施52套。

六、投资估算及资金来源

项目投资估算4684.33万元，其中工程费用3843.87万元，工程建设其他费用493.47万元，基本预备费用346.99万元。资金来源为中央财政资金400万元，居民出资及其他资金4284.33万元。

七、建设工期

18个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

按照国家发展和改革委员会令第 16 号《必须招标的工程项目规定》执行。招标范围为施工工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2024年9月13日

（此件公开发布）