丰都发改发〔2025〕50号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县城区龙河东、名山片区供水设施改造项目可行性研究报告的批复

重庆丰都水务集团有限公司：

你单位《关于申报丰都县城区龙河东、名山片区供水设施改造项目可行性研究批复的请示》（丰水务集团文〔2025〕17号）及附件收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

丰都县城区龙河东、名山片区供水设施改造项目（项目代码：2502-500230-04-01-887605）

二、项目法人

重庆丰都水务集团有限公司

三、建设地址

丰都县城龙河东、名山、水天坪片区。

四、建设性质

改建

五、建设内容及规模

改造36处二次供水设备共计157台及控制柜等附属设备；新增水质在线检测仪20个（其中7个浊度仪、7个在线pH测量仪、6个余氯监测仪）；压力传感器70个；分区远程控制闸阀70个（DN200共48个，DN250共2个，DN300共15个，DN400共5个）；分区流量计113个（DN200共69个，DN250共16个，DN300共20个，DN400共8个）；管网漏损检测仪350个；电动稳压器20个（DN200共13个，DN300共6个，DN400共1个）；建设智慧供水系统1套。

六、投资估算及资金来源

项目投资估算12022.06万元，其中工程费用10006.34万元，工程建设其他费用1125.20万元，基本预备费用890.52万元。资金来源为申请超长期特别国债资金9600.0万元，其余为业主自筹。

七、建设工期

16个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。招标范围为施工工程、勘察设计、监理工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2025年3月19日

(此件公开发布）