丰都发改发〔2025〕51号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县城区王家渡片区供水设施改造项目可行性研究报告的批复

重庆丰都水务集团有限公司：

你单位《关于申报丰都县城区王家渡片区供水设施改造项目可行性研究批复的请示》（丰水务集团文〔2025〕18号）及附件收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

丰都县城区王家渡片区供水设施改造项目（项目代码：2502-500230-04-01-977755）

二、项目法人

重庆丰都水务集团有限公司

三、建设地址

丰都县城王家渡片区

四、建设性质

改建

五、建设内容及规模

新增供水管网水质在线检测仪20个，其中浊度仪6个，在线PH仪3个，在线余氯监测仪11个；0~2.5MPa压力传感器150个；分区远程控制闸阀120个，其中DN500蝶阀3个，DN400蝶阀16个，DN300蝶阀21个，DN250蝶阀12个，DN200闸阀35个，DN150闸阀20个，DN100闸阀8个，DN50闸阀5个；分区流量计159个，其中DN500管径10个，DN400管径28个，DN300管径22个，DN250管径14个，DN200管径46个，DN150管径28个，DN100管径8个，DN50管径3个；灵敏度>1800pC/g管网漏损检测仪350个；电动稳压器20个，其中DN500管径1个，DN400管径3个，DN300管径3个，DN250管径1个，DN200管径8个，DN150管径4个；新建钢筋砼阀门井共计185座，其中A×B=1800mm×2600mm阀门井12座，A×B=1500mm×2000mm阀门井31座，A×B=1400mm×1400mm阀门井40座，A×B=1300mm×1300mm阀门井86座，A×B=1100mm×1100mm阀门井16座；改造二次供水设备108台及控制柜等附属设备，建设智慧供水系统1套。

六、投资估算及资金来源

项目投资估算12089.90万元，其中工程费用10063.08万元，工程建设其他费用1131.27万元，基本预备费用895.55万元。资金来源为申请超长期特别国债资金9670.0万元，其余为业主自筹。

七、建设工期

18个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。招标范围为施工工程、勘察设计、监理工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2025年3月19日

(此件公开发布）