丰都发改发〔2025〕225号

丰都县发展和改革委员会

关于高家镇场镇环境整治提升项目实施方案的批  复

丰都县高家镇人民政府：

你府《关于审批高家镇场镇环境整治提升项目实施方案的函》（高家府函〔2025〕130号）及有关材料收悉。为解决场镇的消防及环境问题，提升区域消防安全保障能力，经研究，现批复如下：

一、项目名称

关于高家镇场镇环境整治提升项目实施方案的批复（项目代码 2507-500230-04-01-806862）

二、项目法人

高家镇人民政府

三、建设性质

改建

四、建设地点

高家镇川祖社区、祥和社区

五、建设内容及规模

公厕改造3个，总面积149.66平米，沿道路敷设消防管及布置市政消火栓。消防管采用聚乙烯给水管，管径dn110，管道总长度472.1m，设计管道压力等级1.6MPa。安装地上式室外消火栓4套，设置阀门井8座等。

六、投资概算及资金来源

工程概算总投资100万元，其中工程费用94.04万元，其他费用5.96万元，资金来源于高家镇特色小城镇结余资金。

七、建设工期

4个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

根据丰都发改发〔2025〕131号文件规定执行。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，尽早开工。

丰都县发展和改革委员会

2025年7月30日

丰都县发展和改革委员会办公室            2025年7月30日印发