丰都发改发〔2025〕241号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县培元中学校外部供电管廊建设工程实施方案的批复

丰都城乡建设集团有限公司：

你司《关于审批丰都县培元中学校外部供电管廊建设工程实施方案的请示》（丰城乡集团文〔2025〕148号）及有关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

丰都县培元中学校外部供电管廊建设工程（项目代码 2507-500230-04-01-640230）

二、项目法人

丰都城乡建设集团有限公司

三、建设性质

新建

四、建设地点

丰都县水天坪工业园区

五、建设内容及规模

新建2*2+1孔电力管廊约1100米，电力检查井24座，环网柜基础一座，以及破除和恢复人行道、路面等。

六、投资估算及资金来源

工程估算投资181.67万元，其中工程费用160.76万元，其他费用12.26万元，预备费8.65万元。资金来源于争取上级资金。

七、建设工期

2个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

根据丰都发改发〔2025〕131号文件规定执行。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2025年8月4日

丰都县发展和改革委员会办公室            2025年8月4日印发