丰都县经济和信息化委员会

关于燃气泄漏报警装置第三批安装企业名单公示的公告

按照丰都县人民政府办公室《关于加快推进燃气泄漏报警装置安装使用工作的通知》(丰都府办〔2021〕114号)要求，经审核，现将在我县从事燃气泄漏报警装置第三批安装企业名单公示如下：

| 单位名称 | 姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 山东益通安装有限公司重庆分公司 | 易腾飞 | 18598511122 |
| 重庆市剑宁建筑机械安装有限公司 | 徐小霞 | 13594515917 |

各安装企业要保证所安装产品燃气泄漏报警装置、电磁切断阀应符合国家标准规定要求，适应安全管理信息监控、智能化发展趋势，具备无线数据传输和工业互联网标识解析数据互通功能，电磁切断阀必须是不锈钢材质，DN25及以上必须采用法兰连接；要落实售后服务责任，与用户签订维保协议，不得制假售假、价格操纵等扰乱市场行为；保证所安装的产品在维保期内由产品销售或生产企业每年至少免费检测1次，并出具检测报告。

丰都县经济和信息化委员会

2022年2月23日