丰都水利许可〔2024〕66号

丰都县水利局

关于重庆市丰都县荷包蛋天然泉水项目

取水准予行政许可的决定

重庆市度善饮料有限公司：

你司取水许可申请材料收悉。经审查，申请材料齐全，符合法定要求。根据《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）和《取水许可管理办法》（水利部令第34号）的相关规定，对你司重庆市丰都县荷包蛋天然泉水项目取水准予行政许可。决定如下：

一、重庆市度善饮料有限公司重庆市丰都县荷包蛋天然泉水项目（以下简称“本项目”）位于重庆市丰都县龙孔镇凤凰村。根据审定的《重庆市丰都县荷包蛋天然泉水项目水资源论证报告书》，同意本项目以大铜马溪流域河口段1#～4#、6#深井机井、铜马溪流域河口段5#深井机井，共6处机井为取水水源，水源类型为地下水。取水口地理坐标分别为：东经107°53′2.04″、北纬30°6′27.00″；东经107°53′2.76″、北纬30°6′27.00″；东经107°53′3.48″、北纬30°6′27.00″；东经107°53′2.76″、北纬30°6′27.36″；东经107°52′58.44″、北纬30°6′9.72″；东经107°53′13.56″、北纬30°6′28.10″。项目年取水量共计1.71万m³，取水用于山泉水饮品生产。

二、本项目应加强节约用水和减污工作，确保不出现超证取水及水污染事件。

三、本项目应安装取水计量设施，你司应定期请具有相应资质的单位进行检定或者校核，保证计量设施正常使用和量值的准确、可靠。

四、特殊情况下，你司应服从我局依法作出的取水限制决定，优先保证项目影响区域内人畜饮用水及农业灌溉用水。

五、你司应在本工程建成投运满30日后90日前，向我局报送取退水设施验收材料，经我局现场验收合格并颁发取水许可证后，方可正式运行。

六、若本项目的取水地点、取水量、取水用途、取水方式等发生变化，应当重新申请取水。

附件：重庆市丰都县荷包蛋天然泉水项目水资源论证报告

综合评审意见

丰都县水利局

2024年8月21日

附件