**丰都县生态环境局**

**关于丰都县农村黑臭水体排查和治理情况的公示（第一批）**

按照农村黑臭水体治理工作有关要求，丰都县共发现农村黑臭水体27个，其中纳入国家监管清单农村黑臭水体0个，纳入市级监管清单1个。

截至2024年1月，丰都县组织对本行政区域内农村黑臭水体进行治理，完成国家监管清单水体0个，现将有关情况予以公示，接受公众监督。

   公示期限：15个自然日

监督电话：023-70711130

丰都县农村黑臭水体排查和治理情况（第一批）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 行政村（涉农社区） | 水体名称 | 水体类型 | 水域面积（m2） | 黑臭段起点 | 黑臭段起点经纬度 | 黑臭段终点 | 黑臭段终点经纬度 | 黑臭成因 | 完成治理时间 | 监管级别 | 治理后是否常年有水 |
| 1 | 保合镇 | 金盘村 | 余光荣屋旁水塘 | 塘 | 120 | 余光荣屋旁水塘 | 经度：107.666592； 纬度：29.997859 | 余光荣屋旁水塘 | 经度：107.667077； 维度：29.997764 | 农村生活污水 | 2025年12月前 | 区县监管 | 常年有水  季节有水  常年基本无水 |
| 2 | 保合镇 | 新院子村 | 盐井沟 | 沟渠 | 540 | 王光明农庄处 | 经度：107.670013；  纬度：30.00246 | 盐井沟交汇点 | 经度：107.670006；  维度：30.00246 | 农村生活污水；畜禽养殖（散养家禽） | 2025年12月前 | 区县监管 | 常年有水  季节有水  常年基本无水 |
| 3 | 保合镇 | 金盘村 | 金盘村村级污水处理站旁河流段 | 河 | 570 | 金盘村场镇 | 经度：107.664755；  纬度：29.997589 | 背沟 | 经度：107.665070；纬度：29.991899 | 农村生活污水 | 2025年12月前 | 区县监管 | 常年有水  季节有水  常年基本无水 |
| 4 | 保合镇 | 余家坝村 | 余家坝村村级污水处理站旁沟渠 | 沟渠 | 595 | 上八但（地名） | 经度：107.664620；纬度：30.008580 | 跨桥 | 经度：107.663930，纬度：30.008203 | 农村生活污水 | 2025年12月前 | 区县监管 | 常年有水  季节有水  常年基本无水 |
| 5 | 江池镇 | 江洋社区 | 江池河 | 河 | 600 | 江池中学背后 | 108°1′48.26″ 29°54′45.23″ | 江池污水提升泵 | 108°1′48.26″  29°54′45.23″ | 农村生活污水 | 2025年12月前 | 区县监管 | 常年有水  季节有水  常年基本无水 |
| 6 | 江池镇 | 五松村 | 五龙河 | 河 | 500 | 五龙场蚕茧站背后 | 107°59′26.31″   29°53′8.19″ | 五龙场污水处理站提升泵 | 107°59′30.43″  29°53′2.68″ | 农村生活污水 | 2025年12月前 | 区县监管 | 常年有水  季节有水  常年基本无水 |
| 7 | 江池镇 | 横梁村 | 横梁村廖家槽小溪沟 | 沟渠 | 100 | 横梁村污水处理站进水端 | 107°58′55.56″   29°57′13.47″ | 无 | 107°58′56.81″   29°57′14.75″ | 农村生活污水 | 2025年12月前 | 区县监管 | 常年有水  季节有水  常年基本无水 |
| 8 | 江池镇 | 南洋村 | 范家石坝灌溉塘 | 塘 | 418 | 范家石坝灌溉塘 | 108°1′29.54″   29°53′51.43″ | 范家石坝灌溉塘 | 108°1′18.72″   29°53′51.30″ | 畜禽养殖（散养家禽） | 2025年12月前 | 区县监管 | 常年有水  季节有水  常年基本无水 |
| 9 | 龙河镇 | 庙堂坝村 | 水井湾 | 沟渠 | 350 | 庙堂坝7社居民点 | 107.95679927 29.84533418 | 庙堂坝8社汇入铺子河点 | 107.95778632 29.84503639 | 畜禽养殖（60左右头猪）；生活垃圾 | 2025年12月前 | 区县监管 | 常年有水  季节有水  常年基本无水 |
| 10 | 龙河镇 | 长坡村 | 长坡村锭子堡 | 塘 | 1375 | 锭子堡 | 108.03165436 29.85451402 | 锭子堡 | 108.03213716 29.85450006 | 农村生活污水；生活垃圾 | 2025年12月前 | 区县监管 | 常年有水  季节有水  常年基本无水 |
| 11 | 龙河镇 | 长坡村 | 长坡村场口塘 | 塘 | 900 | 场口塘 | 108.02992702 29.85391384 | 场口塘 | 108.03015232 29.85383940 | 农村生活污水；生活垃圾 | 2025年12月前 | 区县监管 | 常年有水  季节有水  常年基本无水 |
| 12 | 龙河镇 | 大月坝村 | 大月坝村居民点旁沟渠 | 河 | 1600 | 大月坝村社新桥 | 107.95646667 29.86425126 | 庙堂坝村3社滚水坝漫水桥 | 107.95837104 29.85103853 | 农村生活污水;企业排污 | 2025年12月前 | 区县监管 | 常年有水  季节有水  常年基本无水 |
| 13 | 龙孔镇 | 龙孔村11组 | 龙孔村11组高洪钢房屋坝子前 | 沟渠 | 234 | 高洪钢 | 107.914284 30.045726 | 幼儿园 | 107.911673 30.042670 | 畜禽养殖（散养家禽） | 2025年12月前 | 区县监管 | 常年有水  季节有水  常年基本无水 |
| 14 | 龙孔镇 | 李家坝2组 | 李家坝村蒿子沟 | 沟渠 | 515 | 蒿子沟 | 107.903668 30.056863 | 草弯 | 107.900432 30.058156 | 畜禽养殖(生猪260头) | 2025年12月前 | 区县监管 | 常年有水  季节有水  常年基本无水 |
| 15 | 名山街道 | 白沙沱社区 | 白沙沱社区移民点塘 | 塘 | 600 | 古家店社区1组居民点 | 107.678505        29857505 | 古家店社区1组居民点 | 107.678505        29857505 | 农村生活污水；底泥淤积 | 2025年12月前 | 区县监管 | 常年有水  季节有水  常年基本无水 |
| 16 | 青龙乡 | 太平场社区 | 3组马二街后50米处沟渠 | 沟渠 | 30 | 太平场社区3组 | 东经107.47’11” 北纬30.10’8 | 太平场社区3组 | 东经107.47’11” 北纬30.10’8” | 农村生活污水 | 2025年12月前 | 区县监管 | 常年有水  季节有水  常年基本无水 |
| 17 | 青龙乡 | 太平场社区 | 3组青岭酒厂附近沟渠 | 沟渠 | 30 | 太平场社区3组 | 东经107.47’6” 北纬30.10’13” | 太平场社区3组 | 东经107.47’6” 北纬30.10’13” | 农村生活污水 | 2025年12月前 | 区县监管 | 常年有水  季节有水  常年基本无水 |
| 18 | 三建乡 | 绿春坝村 | 四组崖脚河塘 | 塘 | 400 | 四组崖脚处 | 107.867888, 29.794097 | 四组崖脚处 | 107.868018, 29.793909 | 农村生活污水；底泥淤积 | 2025年12月前 | 区县监管 | 常年有水  季节有水  常年基本无水 |
| 19 | 十直镇 | 十字村 | 蒋家岩二塘 | 塘 | 12006 | 范应志水田 | 107.798628 | 毛应富沉淀池 | 30.054576 | 农村生活污水 | 2025年12月前 | 市级监管 | 常年有水  季节有水  常年基本无水 |
| 20 | 双龙镇 | 屋边村 | 茄子沟 | 沟渠 | 240 | 屋边村6组 | 107.728853932 30.117983401 | 茄子沟 | 107.723819426 30.120880187 | 畜禽养殖（散养家禽） | 2025年12月前 | 区县监管 | 常年有水  季节有水  常年基本无水 |
| 21 | 双龙镇 | 关都坝村 | 汪家沟处河塘 | 塘 | 100 | 芋河田 | 107.71578621 30.106575966 | 汪家沟滚水坝 | 107.712535372 30.108094096 | 底泥淤积 | 2025年12月前 | 区县监管 | 常年有水  季节有水  常年基本无水 |
| 22 | 双龙镇 | 双龙社区 | 双龙河 | 河 | 360 | 双龙社区双龙河木桥 | 107.718983403 30.129278183 | 双龙社区污水处理厂 | 107.713586798 30.123248577 | 农村生活污水 | 2025年12月前 | 区县监管 | 常年有水  季节有水  常年基本无水 |
| 23 | 双龙镇 | 回龙场村 | 高洞桥沟渠 | 沟渠 | 150 | 回龙场村团堡 | 107.746449223 30.162129879 | 回龙场村高洞桥 | 107.743316403 30.156776190 | 农村生活污水 | 2025年12月前 | 区县监管 | 常年有水  季节有水  常年基本无水 |
| 24 | 双龙镇 | 灯塔村 | 灯塔村污水处理站旁 | 沟渠 | 240 | 灯塔村6对 | 107.724621406 30.105647922 | 灯塔村污水处理站 | 107.762660494 30.107112408 | 农村生活污水 | 2025年12月前 | 区县监管 | 常年有水  季节有水  常年基本无水 |
| 25 | 双龙镇 | 双龙社区 | 猪市坝河沟 | 沟渠 | 120 | 田家山村路口猪市坝 | 107.724621406 30.134331465 | 田家山村路口猪市坝河沟 | 107.723548522 30.132582665 | 底泥淤积 | 2025年12月前 | 区县监管 | 常年有水  季节有水  常年基本无水 |
| 26 | 双龙镇 | 回龙场村 | 新华小学旁沟渠 | 沟渠 | 150 | 回龙场村3组 | 107.740432125 30.151948214 | 回龙场村新华小学 | 107.737630120 30.150601745 | 农村生活污水；生活垃圾 | 2025年12月前 | 区县监管 | 常年有水  季节有水  常年基本无水 |
| 27 | 太平坝乡 | 凤凰社区 | 聂家闲置鱼塘 | 塘 | 480 | 凤凰居委山东全吉房屋后 | 108.152718 29.7287 | 学校食堂后 | 108.152668 29.728249 | 底泥淤积 | 2025年12月前 | 区县监管 | 常年有水  季节有水  常年基本无水 |