丰都县生态环境局审查入河排污口设置信息公示表

丰都县生态环境局审查以下入河排污口设置文件，现公告有关设置信息，接受社会监督，公示期为2025年8月5日至2025年8月11日（5个工作日）。

反馈意见受理方式为电子邮箱：fdhbjjgk@163.com，传真：023-70702532；联系电话：023-70708728；通讯地址：丰都县三合街道商业二路321号，邮编：408200。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 论证报告编制机构 | 基本情况 | 申请设置理由 | 相关部门意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆丰都三峡水环境综合治理有限责任公司社坛镇污水处理厂升级改造工程入河排污口 | 重庆市丰都县社坛镇五福村2组碧溪河左岸 | 重庆丰都三峡水环境综合治理有限责任公司 | 重庆益凡环保有限责任公司 | 社坛镇污水处理厂升级改造工程位于丰都县社坛镇五福村2组，在原有污水处理厂用地范围内建设，不新增用地。社坛镇污水处理厂升级改造工程新增污水处理规模为800m3/d，采用“格栅调节+厌氧+缺氧+MBBR+絮凝沉淀+滤布过滤+消毒”处理工艺，设计出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准。尾水排入碧溪河左岸。 | 因社坛镇城镇生活污水处理量增加，根据生活污水处理达标排放现实需要，申请扩大原入河排污口，新增生活污水排放量800m3/d，扩大后生活污水总排放量1800m3/d。 通过对社坛镇污水处理厂升级改造工程入河排污口扩大设置论证分析，在综合考虑水域的削减量的前提下，排污口扩大设置对水功能区和水生态环境以及第三者将不会产生较大不利影响，符合水功能区管理要求，也与第三者需求不冲突。因此，该入河排污口扩大设置方案合理可行。 根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《水功能区管理办法》和《入河排污口监督管理办法》等法律法规要求，重庆丰都三峡水环境综合治理有限责任公司社坛镇污水处理厂升级改造工程在扩大入河排污口设置前编制了入河排污口论证报告，向丰都县生态环境局申请扩大入河排污口设置批复。 |  |  |