丰都县2024年第一季度城市供水厂

出厂水、管网水安全状况信息的公示

根据《重庆市城市供水节水管理条例》规定，按照《重庆市城市管理委员会关于建立区县供水水质检测与公示情况检查报送机制的通知》（渝城管委〔2018〕56号）要求，我局委托众信检测认证（重庆）有限公司对丰都县郑家院子水厂、工业园区水厂、高滩水厂及清源水厂4座城市供水厂的出厂水、管网水2024年第一季度水质进行了检测。经审核，水质指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），现对丰都县城市水厂2024年第一季度出厂水、管网水水质检测情况予以公示。

附件：1.丰都县城市供水厂出厂水检测公示信息表

2.丰都县城市供水厂管网水检测公示信息表

丰都县城市管理局

2024年6月25日

附件1：

丰都县城市供水厂出厂水检测公示信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水厂名称 | 水厂属性 | 检测机构名称 | 检测项目（出厂水） | 评价依据 | 采样日期 | 检测结果 |
| 1 | 丰都县郑家院子水厂 | 城区供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022 | 2024年1月8日 | 符合要求 |
| 2 | 丰都县郑家院子水厂 | 城区供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2024年2月2日 | 符合要求 |
| 3 | 丰都县郑家院子水厂 | 城区供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2024年3月24日 | 符合要求 |
| 4 | 丰都县工业园区水厂 | 城区供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2024年1月8日 | 符合要求 |
| 5 | 丰都县工业园区水厂 | 城区供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2024年2月2日 | 符合要求 |
| 6 | 丰都县工业园区水厂 | 城区供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2024年3月24日 | 符合要求 |
| 7 | 高滩水厂 | 城乡供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2024年1月8日 | 符合要求 |
| 8 | 高滩水厂 | 城乡供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2024年2月2日 | 符合要求 |
| 9 | 高滩水厂 | 城乡供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2024年3月24日 | 符合要求 |
| 10 | 清源水厂 | 城乡供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2024年1月8日 | 符合要求 |
| 11 | 清源水厂 | 城乡供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2024年2月2日 | 符合要求 |
| 12 | 清源水厂 | 城乡供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2024年3月24日 | 符合要求 |

水质常规43项指标：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、总α放射性、总β放射性、氯气及游离氯制剂、总氯、臭氧、二氧化氯。

附件2：

丰都县城市供水厂管网水检测公示信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水厂名称 | 水厂属性 | 检测机构名称 | 检测项目（管网水） | 评价依据 | 采样日期 | 检测结果 |
| 1 | 丰都县郑家院子水厂 | 城区供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749-2022） | 2024年1月8日 | 符合要求 |
| 2 | 丰都县郑家院子水厂 | 城区供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749-2022） | 2024年2月2日 | 符合要求 |
| 3 | 丰都县郑家院子水厂 | 城区供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749-2022） | 2024年3月24日 | 符合要求 |
| 4 | 丰都县工业园区水厂 | 城区供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749-2022） | 2024年1月8日 | 符合要求 |
| 5 | 丰都县工业园区水厂 | 城区供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749-2022） | 2024年2月2日 | 符合要求 |
| 6 | 丰都县工业园区水厂 | 城区供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749-2022） | 2024年3月24日 | 符合要求 |
| 7 | 高滩水厂 | 城乡供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749（GB5749-2022） | 2024年1月8日 | 符合要求 |
| 8 | 高滩水厂 | 城乡供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749-2022） | 2024年2月2日 | 符合要求 |
| 9 | 高滩水厂 | 城乡供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749（GB5749-2022） | 2024年3月24日 | 符合要求 |
| 10 | 清源水厂 | 城乡供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749（GB5749-2022） | 2024年1月8日 | 符合要求 |
| 11 | 清源水厂 | 城乡供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749（GB5749-2022） | 2024年2月2日 | 符合要求 |
| 12 | 清源水厂 | 城乡供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749（GB5749-2022） | 2024年3月24日 | 符合要求 |

水质常规7项指标：浑浊度、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数（以O2计）、色度、臭和味