附件1

丰都县户用沼气日常安全检查表

**用户姓名： 地址： 乡镇（街道） 村（社区） 组**

|  |
| --- |
| 当前使用状态：□正常使用□未使用 |
| 未使用原因：□家中无人□无原料□池子损坏□其他 |
| **正常使用沼气安全排查重点环节：** |
| 1、沼气池：□正常□漏气□急需出料或维护□其他 |
| 2、沼气池安全标识：□有□无 |
| 3、沼气池进出料口及主池盖板是否完好：□完好□否 |
| 4、沼气管线：□正常□节头漏气□管线老化□其他 |
| 5、脱硫净化器：□正常□老化漏气□其他 |
| 6、沼气灶具：□正常□不能自动点火□软管老化□其他 |
| **未使用沼气安全排查重点环节：** |
| 1、池内料液：□有□无 2、沼气池安全标识：□有□无 |
| 3、沼气池进出料口及主池盖板是否完好：□完好□否 |
| 4、管线与沼气池：□连结□断开 □其他 |
| 5、未利用沼气池处理建议：□安全填埋□维修□改造他用□其他 |
| **农户宣传教育：** |
| 1、安全宣传资料入户：□有□无 |
| 2、农户对沼气安全的了解程度：□很熟悉□知晓□不了解 |
| 3、对沼气池维护意愿：□自己维护□请专人维护□其他 |
| 4、农户是否参加相关安全培训：□有□无 |
| 现场整改及处理建议：沼气用户： 检查人： 时间： |
| 检查照片： |

附件2

丰都县沼气工程日常安全检查表

**企业名称： 法人代表：**

**地址： 乡镇（街道） 村（社区） 组**

|  |
| --- |
| 当前使用状态：□正常使用□未使用 |
| 投资来源：□沼气专项□畜牧项目□业主自筹□其他 |
| 未使用原因：□无养殖□池子损坏□其他 |
| **正常使用沼气工程安全排查重点环节：** |
| 1、厌氧装置：□正常□漏气□急需出料或维护□其他 |
| 2、沼气管线：□正常□节头漏气□管线老化□其他 |
| 3、脱硫净化设备：□正常□老化漏气□其他 |
| 4、沼气用具：□正常□未使用□软管老化□其他 |
| 5、设备维护：□正常□腐蚀和老化严重□其他 |
| 6、安全标识：□完善且明显□有部分□无□其他 |
| 7、敞口池的安全设施：□完善□有部分□无□其他 |
| 8、沼气区域：□封闭□未封闭 |
| 9、运行管理制度是否上墙：□是□否 |
| **未使用沼气工程安全排查重点环节：** |
| 1、装置内料液：□有□无 2、沼气池安全标识：□有□无 |
| 3、管线与沼气装置：□连结□断开 |
| 4、安全标识：□完善且明显□有部分□无□其他 |
| 5、敞口池的安全设施：□完善□有部分□无□其他 |
| 6、沼气区域：□封闭□未封闭 |
| 7、未利用沼气工程处理建议：□安全拆除□维修□其他 |
| **对业主宣传教育环节：** |
| 1、安全宣传资料入户：□有□无 |
| 2、业主对沼气安全的了解程度：□很熟悉□知晓□不了解 |
| 3、对沼气装置维护意愿：□自己维护□请专人维护□其他 |
| 4、业主是否参加相关安全培训：□有□无 |
| 现场整改及处理建议：使用人： 检查人： 时间： |
| 检查照片： |

附件3

**丰都县2024年农村沼气安全事故隐患排查整治台帐表**

填报乡镇（街道）： 填报时间： 年 月 日 填报人员： 联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 排查时间 | 排查对象（业主姓名或沼气工程名称）  | 地址（村、社） | 问题隐患 | 整改措施 | 整改时限 | 整改责任单位及责任人 | 是否完成整改 | 备注(户用沼气/沼气工程) |
| 1 | 2024.\*\*.\*\* | 户用沼气填写户主姓名，沼气工程填写企业名称 | \*\*乡镇\*\*村\*\*社 | 发现问题隐患填此处 | 填写责令整改措施 | 责令整改时间 | 业主姓名 | 如未完成整改，填写原因 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |