附件2

丰都县沼气工程日常安全检查表

**企业名称： 法人代表：**

**地址： 乡镇（街道） 村（社区） 组**

|  |
| --- |
| 当前使用状态：□正常使用□未使用 |
| 投资来源：□沼气专项□畜牧项目□业主自筹□其他 |
| 未使用原因：□无养殖□池子损坏□其他 |
| **正常使用沼气工程安全排查重点环节：** |
| 1、厌氧装置：□正常□漏气□急需出料或维护□其他 |
| 2、沼气管线：□正常□节头漏气□管线老化□其他 |
| 3、脱硫净化设备：□正常□老化漏气□其他 |
| 4、沼气用具：□正常□未使用□软管老化□其他 |
| 5、设备维护：□正常□腐蚀和老化严重□其他 |
| 6、安全标识：□完善且明显□有部分□无□其他 |
| 7、敞口池的安全设施：□完善□有部分□无□其他 |
| 8、沼气区域：□封闭□未封闭 |
| 9、运行管理制度是否上墙：□是□否 |
| **未使用沼气工程安全排查重点环节：** |
| 1、装置内料液：□有□无 2、沼气池安全标识：□有□无 |
| 3、管线与沼气装置：□连结□断开 |
| 4、安全标识：□完善且明显□有部分□无□其他 |
| 5、敞口池的安全设施：□完善□有部分□无□其他 |
| 6、沼气区域：□封闭□未封闭 |
| 7、未利用沼气工程处理建议：□安全拆除□维修□其他 |
| **对业主宣传教育环节：** |
| 1、安全宣传资料入户：□有□无 |
| 2、业主对沼气安全的了解程度：□很熟悉□知晓□不了解 |
| 3、对沼气装置维护意愿：□自己维护□请专人维护□其他 |
| 4、业主是否参加相关安全培训：□有□无 |
| 现场整改及处理建议：  使用人： 检查人： 时间： |
| 检查照片： |